МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА



153038 г. Иваново, ул. Нижняя, д.17

тел/факс (4932) 54-80-07, e-mail: amak12@yandex.ru

**ПРИКАЗ**

От 10.01.2018 № 01-ПБ

Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении

В соответствии с правилами  [пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и Правил противопожарного режима в РФ](http://docs.cntd.ru/document/542608244) (с изменениями на 30 декабря 2017 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» следующий противопожарный режим:
	1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.
2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, раство­рителей и др.) в помещениях образовательного учреждения.
3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на прилегающей территории об­разовательного учреждения.
4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в сто­лярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здание образователь­ного учреждения рубильником, расположенным в холле у зала №4.
6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, и др.) вывести из здания обучающихся и педагогов, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и вы­ключить свет.
8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный Р.А. Вафина.

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на ответственного за обеспечение пожарной безопасности, заведующую хозяйством Р.А. Вафину

Директор А.А. Макарова

С приказом ознакомлена Р.А. Вафина